Утверждаю: __________

Директор школы :    И.И. Зарипов

МБОУ СОШ д. Абзаково

Инструкция:

-действия  персонала при возникновения пожара по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации

| Действие персонала | Ответственные |
| --- | --- |
| 1.Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или 112 | Килова Н.Ш. Дежурный учитель |
| 2.Немедленно оповестить людей о пожаре (1 длинный звонок) | Дежурный техперсонал Дежурный учитель |
| 3.Сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику. | Дежурный учитель Килова Н.Ш. |
| 4.Открыть все эвакуационные выходы. | Дежурный техперсонал Дежурный учитель |
| 5.Отключить электросеть. | Лукманов И.З. |
| 6.Эвакуация учащихся. | Юсупов В. К. Аманова А. С. – 1 этаж Килова Р.М.. - 2 этаж Учителя предметники |
| 7.Открыть ворота и встретить пожарную команду. | Дежурный техперсонал Муратова Г.М. |
| 8.Вывести из здания наиболее ценное имущество и документы. | Калимуллин Г.К. Аманов Д.А. |
| 9.Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. | Дежурный техперсонал . Дежурный учитель |
| 10.Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения. | Юсупов В.К. Лукманов И.З |